[bookmark: _GoBack]              Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-10 (пункт секционирования)


	№
п/п
	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	1.
	Схема главных цепей
	  1 - стороннее питание
	     2 - стороннее питание

	
	
	

	


	
	Заказ № 
(присваивается заводом изготовителем)
	
	

	2.
	Номер схемы главных цепей
	СКУ-161
	СКУ-162

	3.
	Номинальное напр., кВ
	6
	10
	
	

	4.
	Номинальный ток, А
	630
	1000
	
	

	5.
	Исполнение ввода
	воздух
	кабель
	
	

	
	Исполнение вывода
	воздух
	кабель
	
	

	6.

	Тип
вакуумного выключателя 
или
выключателя нагрузки
	ВВ/TEL-10-20/1000
	
	

	
	
	ВБП-10-20/1000
	
	

	
	
	ВВУ-СЭЩ-П-20/1000
	
	

	
	
	ВНА-10/630-20з (зп)
	
	

	7.
	Шинный разъединитель
	РВЗ-10/630 (1000)
	
	

	8.
	Линейный разъединитель
	РВЗ-10/630 (1000)
	
	

	9.
	Опер. напр. цепей управл., В
	~220
	
	

	10.
	Опер. напр. питания РЗА, В
	=220
	~220
	
	

	11.
	Тр-р напряжения (ТН)
	3хЗНОЛП-К-10(6) 
	
	

	12.
	Тр-р собствен. нужд  (ТСН)
	ОЛСП-К-1,25/6(10)
	
	

	13.
	Предохранитель тр-ра
	ПКН-001
	
	

	14.
	Тр-р тока:  коэф. трансф-ции,  класс точности, количество
	ТОЛ-К-10
	
	

	15.
	Счетчик                            
	  Меркурий 230 ART-00
	 СЭТ-4ТМ.03М
	
	

	
	
	  Тип модема
	               GSM
	
	

	16.
	Тр-р тока нулевой послед-ти
	ТЗЛМ-К
	ТЗРЛ-К
	
	

	17.
	Тип микропроцессорной защиты
	
	

	18.
	Токовые реле
	МТЗ
	
	

	
	
	Отсечка
	
	

	
	
	Перегрузка
	
	

	19.
	Земляная защита
	РТ-40/0,2
	ЗЗН-1
	
	

	20.
	АПВ
	1-кратн.
	2-кратн.
	
	

	21.
	Разрядники
	 ОПН-РВ
	ОПН
	РВО
	
	

	22.
	Устройство контроля напряжения
	
	

	23.
	Телемеханика «ЭНТЕЛС»
	
	

	24.
	Количество и сечение  кабелей
	
	

	25.
	Прокладка 
вводного кабеля 
(при кабельном вводе)
	стандартно (внутри ячейки)
	
	

	
	
	в боковой приставке 
(вне ячейки)
	
	

	26.
	Размещение приставки слева (стандарт)/справа
	
	

	27.
	Обогрев шкафа (с датчиком  ДТКБ-48)
	да
	да

	28.
	Количество заказываемых ячеек
	
	

	29.
	Штатно устанавливаемое оборудование
	  Установка замков «Барьер-3СР» - 2шт.

	30.
	Дополнительно заказываемое  оборудование
	Розетка 220В , Розетка АС-101

	
	Сроки поставок
	

	
	Данные заказчика
	Наименование объекта
	

	
	
	Заказчик и его адрес
	



	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	

	
	дата
	
	подпись
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