Опросный лист для заказа КТПН-П-16-630кВА  У1

Комплектная однотрансформаторная подстанция

Мощность силового трансформатора, кВА …………………… Номинальное напряжение, кВ:…………........... 6 6,3 10 10,5 Исполнение вводов ВН/НН; воздух (В), кабель (К): В/В В/К К/К К/В Исполнение отходящих линий ВН; воздух (В), кабель (К): В К Тип силового трансформатора: ……………………………....... ТМ ТМГ Схема и группа соединения обмоток трансформатора: Д/Ун-11 У/Ун-0 У/Zн-11 Поставка трансформатора: …………………………………… Да Нет Защита трансформатора (предохранители) :… ПКТ - кВ- А- кА Выключатель нагрузки РУ-(6; 10кВ) ВНА-10-630-20 количество шт. Разъединитель РВЗ-10/630(1000): количество шт. Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе): ……… Да Нет Ячейка глухого ввода – с кабельной сборкой ………………. Да Нет Комплект разрядников при воздушном вводе: … ОПН-РВ Да Нет Комплект разрядников при кабельном вводе: … ОПН Да Нет Счетчик электроэнергии (В/В): Трансформаторы тока ТОЛ…………………….. /5 шт. Трансформатор напряжения ЗНОЛП…………... 10 6

А - А В РУНН вводной коммутационный аппарат Рубильник:……………………………………………………РЕ - А Автоматический выключатель…………………………... …ВА - А Трансформаторы тока Т-0,66 :…………………….. /5 шт. Трансформаторы тока Т-0,66 :…………………….. /5 шт. Счетчик электроэнергии: А - А Вольтметр:…………………………………………………………………… V А - А Амперметр:…………………………………………………………………… /5

Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН; ВА - - - - - - - А RВK - - - - - - - А RВK - - - - Счетчики электроэнергии : Трансформаторы тока учета Т-0,66…………………….. /5 шт. Трансформаторы тока измерения Т-0,66 ………………….. /5 шт. Комплект РВН- 0,4 : ……… Да Нет

Уличное освещение ________ _____________________ Да Нет Автоматика_____________________________ Да Нет Счетчик электроэнергии_____________________________ Да Нет Кол-во отходящих групп уличного осв. фА фВ фС

А                -            А

Количество КТПН;……………………………………………………………               шт.

Габаритные размеры под фундамент: 1) для КТПН 16 – 160 кВА……..3400х2400

2) для КТПН 250 - 630 кВА…….4100х2400

Сведения о заказчике:

Организация: ______________________________________________________

Объект: ___________________________________________________________

Ответственное лицо (должность, ФИО) _____________________________

Контактные сведения (телефон, факс, Е-mail)___________________________

Подпись ответственного лица                                        «___»_____________2016 г.