
Опросный лист для заказа КТПН-Т-16-630кВА  У1
Комплектная однотрансформаторная подстанция

[bookmark: _GoBack]
	Мощность силового трансформатора, кВА ……………………                                                                         
Номинальное напряжение, кВ:…………...........                 6       6,3        10       10,5

Исполнение вводов ВН/НН; воздух  (В), кабель (К):   В/В      В/К       К/К        К/В  

Исполнение отходящих линий ВН;  воздух  (В), кабель (К):                  В          К

Тип силового трансформатора: …………………………….......           ТМ        ТМГ

Схема и группа соединения обмоток трансформатора:   Д/Ун-11               У/Ун-0       

Поставка трансформатора: ……………………………………   Да                     Нет
Защита трансформатора (предохранители) :…  ПКТ          -          кВ-            А-           кА

[image: ]Выключатель нагрузки РУ-(6; 10кВ) ВНА-10-630-20         количество                        шт.     

Разъединитель РВЗ-10/630(1000):                                          количество                        шт.     

Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе): ……… Да                     Нет

Ячейка глухого ввода – с кабельной сборкой ……………….  Да                     Нет

Комплект разрядников при воздушном вводе:  … ОПН-РВ     Да                     Нет

Комплект разрядников при кабельном вводе:  …  ОПН           Да                     Нет
Счетчик электроэнергии (В/В):

Трансформаторы тока ТОЛ……………………..             /5                        шт.
Трансформатор напряжения ЗНОЛП…………...       10               6




	 (
А
     
           -            А
)[image: ]В РУНН вводной коммутационный аппарат                                                                                        
Рубильник:……………………………………………………РЕ                   -                  А
[image: ][image: ]Автоматический выключатель…………………………... …ВА                 -                   А

Трансформаторы тока учета ТТИ         :……….………… /5  кл.…..                                     шт.
Трансформаторы тока измерения ТТИ :………………… /5  кл……..                                  шт.

Счетчик электроэнергии:

 (
А
     
           -            А
)Вольтметр:……………………………………………………………………                V
 (
А
     
           -            А
)Амперметр:……………………………………………………………………               /5



	Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН;
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]ВА                    -                -                -                -                -                -               -               А
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]RВK                  -                -                -                -                -                -               -               А
[image: ][image: ][image: ][image: ]RВK                  -                -                -                -  

Счетчики  электроэнергии :

Трансформаторы тока учета Т-0,66……………………..             /5                        шт.
Трансформаторы тока измерения Т-0,66 …………………..       /5                        шт.
  Комплект РВН- 0,4                                                            : ……… Да                 Нет
 (
А
     
           -            А
)

	
Уличное освещение  ________                  _____________________              Да                 Нет
Автоматика_____________________________              Да                 Нет
Счетчик электроэнергии_____________________________              Да                 Нет

 Кол-во отходящих групп уличного осв.         фА                  фВ                фС




Количество КТПН;……………………………………………………………               шт.
Габаритные размеры под фундамент: 1) для КТПН 25 – 100 кВА……..2500х1900
                                                                 2) для КТПН 160 - 250 кВА…….2700х2300
				        3) для КТПН 400 – 630 кВА…….3000х2400
Сведения о заказчике:
Организация: ______________________________________________________
Объект: ___________________________________________________________
Ответственное лицо (должность, ФИО) _____________________________
Контактные сведения (телефон, факс, Е-mail)___________________________
           Подпись ответственного лица                                        «___»_____________2016 г.
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